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Опросный-лист на изготовление резервуара для СУГ

1. Заказчик:  	
2. [bookmark: _GoBack]Контактное лицо: 		
3. Телефон: 	E-mail:  	 
4. Адрес объекта:   	__
Основные параметры:
	Параметр
	Значение

	1. Номинальный объем, м3
	

	2. Количество, шт
	

	3. Тип установки
	· Наземный
· Подземный

	4. Хранимая жидкость
	

	5. Характер среды
	· Агрессивная
· Неагрессивная

	6. Исполнение
	· Одностенный
· Двустенный

	7. Количество камер
	      □   Одна   □  Две   □󠄀  Три

	8. Тип перегородки
	· Одностенная
· Двустенная

	9. Наличие ложементов
	· Нет
· Есть,_____________ шт

	10. Хомуты (для подземной установки)
	· Нет
· Есть,_____________ шт

	11. Наличие внутреннего покрытия
	· Да
· Нет

	12. Наличие тепловой изоляции
	· Нет
· Есть, _____________мм.

	13. Температура наиболее холодных суток с обесп.0,98 по СНиП 23-01, С
	



       Примечание: ___________________________________________________________________
       _______________________________________________________________________________

         Дата:________________
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